## ■統合
蓄電池経済効果シミュレーション（簡易版） | [24 empty] | 2020-03-11
※電力の価値（放電）…放電する時間に、系統から買った場合の買電単価。
※電力の価値（蓄電）…充電する時間に、系統から買った場合の買電単価。または、売電単価。のいずれか。
■TLS ゼロからでんきの場合 | [10 empty] | ❶新築住宅(夜間電力) | [5 empty] | ❷新築住宅(ソーラー充電) |  |  |  |  | ❸既築住宅（卒FIT/ソーラー充電）
管内 | 蓄電池 容量 |  | 利用率 |  | 利用 日数 |  | 電力価値 （放電） |  | 賦課金 |  | 電力価値 （蓄電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 利用率 | 電力価値 （蓄電） |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 利用率 | 電力価値 （蓄電） |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
東北電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )- | 19.8 | + | 2.95 | = | 214641.9 | 1764.18 | 85% | 21 | = | 349729.3125 | 2874.4875 | 85% | 9 | = | 852334.3125 | 7005.4875
東京電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )- | 21.12 | + | 2.95 | = | 171713.52 | 1411.344 | 85% | 21 | = | 349729.3125 | 2874.4875 | 85% | 8.5 | = | 873276.1875 | 7177.6125
中部電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )- | 21.12 | + | 2.95 | = | 171713.52 | 1411.344 | 85% | 21 | = | 349729.3125 | 2874.4875 | 85% | 8.1 | = | 890029.6875 | 7315.3125
北陸電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 21.3 | + | 2.95 | )- | 17.04 | + | 2.95 | = | 138541.59 | 1138.698 | 85% | 21 | = | 136122.1875 | 1118.8125 | 85% | 8 | = | 680610.9375 | 5594.0625
関西電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.4 | + | 2.95 | )- | 17.92 | + | 2.95 | = | 145696.32 | 1197.504 | 85% | 21 | = | 182194.3125 | 1497.4875 | 85% | 8 | = | 726683.0625 | 5972.7375
中国電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )- | 19.52 | + | 2.95 | = | 158704.92 | 1304.424 | 85% | 21 | = | 265961.8125 | 2185.9875 | 85% | 7.15 | = | 846051.75 | 6953.85
四国電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )- | 19.52 | + | 2.95 | = | 158704.92 | 1304.424 | 85% | 21 | = | 265961.8125 | 2185.9875 | 85% | 7 | = | 852334.3125 | 7005.4875
九州電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.4 | + | 2.95 | )- | 17.55 | + | 2.95 | = | 190250.775 | 1563.705 | 85% | 21 | = | 224078.0625 | 1841.7375 | 85% | 7 | = | 810450.5625 | 6661.2375
|  |  | ※蓄電容量の減衰保証は70%。使用率66%の為、考慮しない。エコキュートを除く容量を基準とする。 | [7 empty] | ※TLSを選択した場合は、そもそも電気料金が従来の電力会社より安い。元の料金が安い為に、蓄電池を設置する場合の効果は少なくなる。 | [5 empty] | ※蓄電容量の減衰保証は70%。全容量を使用するとし、減衰を平均とする為85％とする。 ※蓄電する分、売電量は減ります。 |  |  |  |  | ※蓄電容量の減衰保証は70%。全容量を使用するとし、減衰を平均とする為85％とする。 ※蓄電する分、売電量は減ります。 ※蓄電しても更に余る電気は、売電となります。
■既存電力の場合 | [10 empty] | ❶新築住宅(夜間電力) | [5 empty] | ❷新築住宅(ソーラー充電) |  |  |  |  | ❸既築住宅（卒FIT/ソーラー充電）
管内 | 蓄電池 容量 |  | 利用率 |  | 利用 日数 |  | 電力価値 （放電） |  | 賦課金 |  | 電力価値 （蓄電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 利用率 | 電力価値 （蓄電） |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 利用率 | 電力価値 （蓄電） |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
東北電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.73 | + | 2.95 | )- | 11.43 | + | 2.95 | = | 497578.95 | 4089.69 | 85% | 21 | = | 363550.95 | 2988.09 | 85% | 9 | = | 866155.95 | 7119.09
東京電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.8 | + | 2.95 | )- | 17.78 | + | 2.95 | = | 260822.43 | 2143.746 | 85% | 21 | = | 324599.0625 | 2667.9375 | 85% | 8.5 | = | 848145.9375 | 6971.0625
中部電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 28.52 | + | 2.95 | )- | 16.3 | + | 2.95 | = | 397412.73 | 3266.406 | 85% | 21 | = | 438522.8625 | 3604.2975 | 85% | 8.1 | = | 978823.2375 | 8045.1225
北陸電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.07 | + | 2.95 | )- | 12.51 | + | 2.95 | = | 408470.04 | 3357.288 | 85% | 21 | = | 294023.925 | 2416.635 | 85% | 8 | = | 838512.675 | 6891.885
関西電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.89 | + | 2.95 | )- | 15.2 | + | 2.95 | = | 250090.335 | 2055.537 | 85% | 21 | = | 202717.35 | 1666.17 | 85% | 8 | = | 747206.1 | 6141.42
中国電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 30.62 | + | 2.95 | )- | 14.87 | + | 2.95 | = | 512213.625 | 4209.975 | 85% | 21 | = | 526478.7375 | 4327.2225 | 85% | 7.15 | = | 1106568.675 | 9095.085
四国電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 29.24 | + | 2.95 | )- | 19.48 | + | 2.95 | = | 317409.84 | 2608.848 | 85% | 21 | = | 468679.1625 | 3852.1575 | 85% | 7 | = | 1055051.6625 | 8671.6575
九州電力 | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.95 | + | 2.95 | )- | 13.21 | + | 2.95 | = | 349280.91 | 2870.802 | 85% | 21 | = | 247114.125 | 2031.075 | 85% | 7 | = | 833486.625 | 6850.575
※各電力会社の、ピークを除く価格で算出（最小メリットとし算出）
※四国電力の電化メニューは、使用量を含む単価の為、比較できない。料金メニュー変更が良い。
※関西電力は、従量メニューの方が単価が安いでの良いかも。

## TLS
蓄電池経済効果シミュレーション（簡易版）
※電力の価値（放電）…放電する時間に、系統から買った場合の買電単価。再エネ賦課金を含む。
※電力の価値（蓄電）…充電する時間に、系統から買った場合の買電単価。または、売電単価。のいずれか。
新築住宅(ソーラー充電) | [10 empty] | 新築住宅(ソーラー充電) | [5 empty] | 新築住宅(夜間電力) | [16 empty] | 既築住宅（卒FIT/ソーラー充電）
（TLS ゼロからでんきの場合） | [10 empty] | （TLS ゼロからでんきの場合） | [5 empty] | （TLS ゼロからでんきの場合） | [16 empty] | （TLS ゼロからでんきの場合）
東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値 （充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値（充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値（充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 271554.525 | 2231.955 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 19.8 | + | 2.95 | )= | 214641.9 | 1764.18 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 9 | + | 0 | )= | 661812.525 | 5439.555
東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 271554.525 | 2231.955 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 21.12 | + | 2.95 | )= | 171713.52 | 1411.344 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 8.5 | + | 0 | )= | 678073.275 | 5573.205
中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 271554.525 | 2231.955 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 21.12 | + | 2.95 | )= | 171713.52 | 1411.344 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.4 | + | 2.95 | )-( | 8.1 | + | 0 | )= | 691081.875 | 5680.125
北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 21.3 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 105694.875 | 868.725 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 21.3 | + | 2.95 | )-( | 17.04 | + | 2.95 | )= | 138541.59 | 1138.698 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 21.3 | + | 2.95 | )-( | 8 | + | 0 | )= | 528474.375 | 4343.625
関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 141468.525 | 1162.755 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.4 | + | 2.95 | )-( | 17.92 | + | 2.95 | )= | 145696.32 | 1197.504 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.4 | + | 2.95 | )-( | 8 | + | 0 | )= | 564248.025 | 4637.655
中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 206511.525 | 1697.355 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 19.52 | + | 2.95 | )= | 158704.92 | 1304.424 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 7.15 | + | 0 | )= | 656934.3 | 5399.46
四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 206511.525 | 1697.355 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 19.52 | + | 2.95 | )= | 158704.92 | 1304.424 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 24.4 | + | 2.95 | )-( | 7 | + | 0 | )= | 661812.525 | 5439.555
九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.4 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 173990.025 | 1430.055 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.4 | + | 2.95 | )-( | 17.55 | + | 2.95 | )= | 190250.775 | 1563.705 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.4 | + | 2.95 | )-( | 7 | + | 0 | )= | 629291.025 | 5172.255

## 既存電力
蓄電池経済効果シミュレーション（簡易版）
※電力の価値（放電）…放電する時間に、系統から買った場合の買電単価。再エネ賦課金を含む。
※電力の価値（蓄電）…充電する時間に、系統から買った場合の買電単価。または、売電単価。のいずれか。
新築住宅(ソーラー充電) | [16 empty] | 新築住宅(夜間電力) | [16 empty] | 既築住宅（卒FIT）
（既存電力の場合） | [16 empty] | （既存電力の場合） | [16 empty] | （既存電力の場合）
東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値（充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値（充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東北 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  | 賦課金 |  | 電力の価値（充電） |  | 賦課金 |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.73 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 282286.62 | 2320.164 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.73 | + | 2.95 | )-( | 11.43 | + | 2.95 | )= | 497578.95 | 4089.69 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 26.73 | + | 2.95 | )-( | 9 | + | 0 | )= | 672544.62 | 5527.764
[7 empty] | ※最低のオフピークのみ | [16 empty] | ※最低のオフピークのみ | [16 empty] | ※最低のオフピークのみ
東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 東京 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.8 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 252041.625 | 2071.575 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.8 | + | 2.95 | )-( | 17.78 | + | 2.95 | )= | 260822.43 | 2143.746 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.8 | + | 2.95 | )-( | 8.5 | + | 0 | )= | 658560.375 | 5412.825
中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中部 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 28.52 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 340500.105 | 2798.631 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 28.52 | + | 2.95 | )-( | 16.3 | + | 2.95 | )= | 397412.73 | 3266.406 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 28.52 | + | 2.95 | )-( | 8.1 | + | 0 | )= | 760027.455 | 6246.801
[7 empty] | ※最低のホームタイムのみ | [16 empty] | ※最低のホームタイムのみ | [16 empty] | ※最低のホームタイムのみ
北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 北陸 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.07 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 228300.93 | 1876.446 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.07 | + | 2.95 | )-( | 12.51 | + | 2.95 | )= | 408470.04 | 3357.288 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 25.07 | + | 2.95 | )-( | 8 | + | 0 | )= | 651080.43 | 5351.346
[7 empty] | ※その他昼間のみ | [16 empty] | ※その他昼間のみ | [16 empty] | ※その他昼間のみ
関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 関西 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.89 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 157404.06 | 1293.732 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.89 | + | 2.95 | )-( | 15.2 | + | 2.95 | )= | 250090.335 | 2055.537 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 22.89 | + | 2.95 | )-( | 8 | + | 0 | )= | 580183.56 | 4768.632
[7 empty] | ※最低のリビングタイムのみ | [16 empty] | ※最低のリビングタイムのみ。従量メニューの方が良いかも | [16 empty] | ※最低のリビングタイムのみ。従量メニューの方が良いかも
中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 中国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 30.62 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 408795.255 | 3359.961 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 30.62 | + | 2.95 | )-( | 14.87 | + | 2.95 | )= | 512213.625 | 4209.975 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 30.62 | + | 2.95 | )-( | 7.15 | + | 0 | )= | 859218.03 | 7062.066
[7 empty] | ※デイタイム（その他）のみ | [16 empty] | ※デイタイム（その他）のみ | [16 empty] | ※デイタイム（その他）のみ
四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 四国 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 29.24 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 363915.585 | 2991.087 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 29.24 | + | 2.95 | )-( | 19.48 | + | 2.95 | )= | 317409.84 | 2608.848 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 29.24 | + | 2.95 | )-( | 7 | + | 0 | )= | 819216.585 | 6733.287
[7 empty] | ※電化メニューは、使用量を含む単価の為、料金メニュー変更が良い | [16 empty] | ※電化メニューは、使用量を含む単価の為、料金メニュー変更が良い | [16 empty] | ※電化メニューは、使用量を含む単価の為、料金メニュー変更が良い
九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月 | 九州 | 蓄電池容量 |  | 利用率 |  | 利用日数 |  | 電力の価値（放電） |  |  |  | 電力の価値（充電） |  |  |  | 経済効果 | 経済効果 1か月
| 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.95 | + | 2.95 | )-( | 21 | + | 0 | )= | 191876.85 | 1577.07 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.95 | + | 2.95 | )-( | 13.21 | + | 2.95 | )= | 349280.91 | 2870.802 |  | 13.5 | × | 66% | × | 3650 | ×( | 23.95 | + | 2.95 | )-( | 7 | + | 0 | )= | 647177.85 | 5319.27
[7 empty] | ※昼 春・秋 | [16 empty] | ※昼 春・秋 | [16 empty] | ※昼 春・秋