## 表紙
申 込 書 類 一 式

## 宛名シート
【発送元】
ご住所
お名前 （ご法人さま名） | ご担当者様氏名：
ご連絡先
〒９８４－８５０８
仙台市若林区沖野二丁目５－１０
東北電力株式会社
太陽光受給センター 行
〈お願い〉
本書は，東北電力太陽光受給センターへお申込書類を郵送する際に，封筒に貼付のうえご活用ください。

## ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
提 出 書 類 チ エ ッ ク リ ス ト
（ＰＣＳ 低圧配電線連系）
｢認証登録品の場合｣
様式 |  | 提 出 書 類 | チェックポイント | (再提出日)お客さま提出日 | 当社確認日 | 備 考
太陽光様式 | １ または １-１ | 系統連系申込書 | ①必要項目がすべて記入されていますか
ＰＣＳ様式 | １ | 単線結線図 | ①必要項目がすべて記入されていますか
| ２ | 保護継電器整定一覧表 |  |  |  | 認証登録品の場合は提出不要です
| ３ | その他資料 | ①認証登録品の場合，認証証明書が添付されていますか
｢認証登録品以外の場合｣
様式 |  | 提 出 書 類 | チェックポイント | (再提出日)お客さま提出日 | 当社確認日 | 備 考
太陽光様式 | １ または １-１ | 系統連系申込書 | ①必要項目がすべて記入されていますか
ＰＣＳ様式 | １ | 単線結線図 | ①必要項目がすべて記入されていますか
| ２ | 保護継電器整定一覧表 | ①必要項目がすべて記入されていますか
| ３ | その他資料 | ①認証登録品以外の場合，仕様書・詳細資料説明書および各種試験データが添付されていますか
以 上
今回の
お申込み
今回の
お申込み

## 低圧系統連系・電力売電申込書
※太枠内について漏れなく記入，チェック願います。
[16 empty] | ご記入日 |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
東北電力株式会社 御中 | [15 empty] | 申込受付日 （東北電力記入欄） |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
不備なく受付した月日を申込受付日とさせていただきます。
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ お申込者氏名 | [28 empty] | 印
ご 住 所 （現在お住まいの住所） | 〒 |  |  | -
電話番号 | ご自宅 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | ご不在時連絡が可能な連絡先 | [8 empty] | - |  |  |  | -
貴社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱（以下，「契約要綱」という。）」を承諾し，「電気設備の技術基準の解釈」および「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」に沿って検討のうえ以下の再生可能エネルギー発電設備を貴社電力系統へ連系することについて申込むとともに，貴社電力系統への連系について承諾いただける場合は，当該再生可能エネルギー発電設備によって発電した電力を貴社に売電したく申込みいたします。 なお，以下のいずれかに該当する場合は，本申込みは撤回するものとし，本申込みにもとづく貴社との契約が既に成立している場合であっても，当該契約が貴社によって解除されることに同意いたします。 ・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下，「再エネ特措法」という。）」第６条にもとづき， 経済産業大臣から受けた設備認定の効力が失われた場合 ・再エネ特措法施行規則第４条または第６条に定める「正当な理由」のいずれかに該当することを貴社が判断する場合 ・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を貴社の定める期日までに支払わない場合 また，本申込みに関して，貴社が以下のとおり取扱うことも，あわせて同意いたします。 ・本申込みを撤回した際に，本申込みの内容の検討に要した費用を貴社に支払うこと ・特段の理由がないのに受電開始希望日を経過してもなお，受給開始しない場合に貴社が当該契約を解除できることとすること ・電気需給契約に係る「電気使用申込書」等の提出がなされるまでは，本申込みを貴社が受付した場合でも，再エネ特措法第５条第１項の 接続に係る契約の申込みの内容を充足していないとして貴社が取扱うこと
申込種別 |  | 新規設置 | [7 empty] | 設備変更
|  | 他社からの売電先変更 | [7 empty] | 既設設備の使用再開（既設設備の変更 | [10 empty] | 有 |  |  | 無 | ）
電源種別 |  |  | 太陽光 |  |  |  |  | 風力 |  |  |  | 水力 |  |  |  | 地熱 |  |  | バイオマス
発電設備区分 |  | １０ｋW未満 | [7 empty] | １０ｋW未満（その他自家用発電設備等併設） | [13 empty] | １０ｋW以上
ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ご契約名義 (電気需給契約と同一) | フリガナ
（代表者役職名）
（代表者名）
受給地点 （発電設備設置場所）
| 〒 |  |  | － | [15 empty] | 現在，電気使用申込書を提出している。
[20 empty] | 受付番号 |  |  | ( | [6 empty] | )
設備認定番号 （左づめで記入ください） | [10 empty] | 申込みの際は，国から発行される「設備認定通知書」（写）の提出をお願いいたします。
配線 |  | 余剰配線（更地に発電設備を設置する場合を含む。） | [15 empty] | 全量配線（需要場所の特例措置適用を希望）
上記場所の用途 |  | 住宅 |  |  | 住宅兼店舗 |  |  |  |  | 店舗 |  |  | 事務所 |  |  |  | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
（任意） お客さま番号 ※電気ご使用量のお知らせ等 を参考にご記入ください。 | 回数 |  | 営業所 |  |  | 市町村 |  | 町字 |  | 街区 |  | 住居 |  |  | 枝 |  | 副 | 電気方式 |  | 交流 |  |  |  | 相 |  |  |  | 線式
[18 empty] | 標準電圧 | [10 empty] | V
最大出力 | [5 empty] | kW |  | ※ﾊﾟﾈﾙとｲﾝﾊﾞｰﾀｰのどちらか小さい容量を 小数点以下第二位までご記入願います。 | [9 empty] | 受給開始後 連絡先住所 |  |  | 上記，現在お住まいの住所
|  |  | ． | [17 empty] | 上記，受給地点
【その他自家用発電設備等を併設される場合】 最大電力・押上効果* ＊押上効果を確認できる書類の添付が必要 | 最大電力 | [5 empty] | ． |  | kW | 押上効果 （該当○印） |  |  | あり ・ なし | [7 empty] | その他住所
〒 -
連系・受電（売電）開始日 （受電開始希望日） | 平成 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
料金振込先・口座番号 （※貯蓄預金，定期預金等への振込みは できませんのでご了承願います） | ﾌﾘｶﾞﾅ
口座名義
| 金融機関 |  |  |  | コード ( |  |  |  | ） | 支店名 |  |  | コード（ |  |  |  | ） | 預金種別 |  |  | 口座番号(右づめでご記入ください）
１．普通
２．当座
| ゆうちょ銀行 （郵便局） |  |  |  | 通帳記号(5桁) | [8 empty] | 通帳番号 8桁右づめでご記入ください
申込み代理人名義・住所 （電気工事会社等，書類送付先） | （名義） | [16 empty] | 工事会社コード |  |  |  | ( |  |  |  | )
[18 empty] | （TEL ： |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | ）
[18 empty] | （FAX ： |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | ）
| 【担当者： | [5 empty] | 携帯： |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 】 | （Emai l：
| （住所）〒 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 代理人への 書類送付方法 |  |  |  |  | 電話（固定） |  |  |  |  | FAX
[23 empty] | 電話（携帯） |  |  |  |  | Ｅ-mail
備考 | （事前協議番号 ＿ ＿ ＿-＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ）
※当社はお預かりした個人情報を，当社が行なう電気事業，ガス事業およびこれらに付帯関連する事業の適切な遂行のために必要な範囲で利用いたします。
再生可能エネルギー発電設備 低圧系統連系 ・ 電力売電 申込書

## 様式１０
[5 empty] | 申込日 | 平成 年 月 日
※太枠内を漏れなく記入。（以下も同じ）
東 北 電 力 株 式 会 社 御中
お 客 さ ま
電気工事会社等
電力受給開始日の変更について
電力受給開始日を下記のとおり変更することといたしたく，ご了承願います。 なお，あわせて現地調査も依頼いたしますので，立合いをお願いいたします。
記
【お申込み内容】
ご契約名義 |  |  |  |  | 受付Ｎｏ．
受給地点 （発電設備設置場所）
※既申込み内容を記入。
【電力受給開始日の変更内容】
変更前 |  |  |  | 変更後
変更理由 |  | 内線工事遅れ |  |  |  | 建築工事遅れ
|  | その他 （ | [5 empty] | ）
【現地調査希望日】
| 日 程 |  |  |  | 時 間 帯
現地調査希望日 時間帯は○で囲む |  |  |  |  | 午前 ／ 午後
連系日当日調査の理由 | 受給契約確認書の一部変更契約手続き等を要するため
当日の立会い者名 |  |  |  | 当日緊急時連絡先
※希望日どおりに調査できない場合があります。その際は，別途協議させていただきますので，ご了承願います。
《東北電力使用欄》 | [7 empty] | 以 上
電 力 受 給 開 始 日 | 年 月 日
現 地 調 査 日 時 | 年 月 日 時 分
《メモ欄》
[5 empty] | 技術検討 担当個所 | 太陽光契約担当個所
[6 empty] | 課長 | 副長 | 担当者

## ＰＣＳ様式1
１．単線結線図
お客さま名 | [5 empty] | お客さま番号
契約名義
[6 empty] | 契約容量 | [17 empty] | 注意事項
[6 empty] | 受給最大電力 |  |  |  |  | ｋW
電気工事会社 | [23 empty] | ◆ | 記入例を参考にご記入ください。
[24 empty] | ◆ | 発電設備の接続方法にあわせ，(a)～(d)の点線を実線に変更してください。
ご担当者名 | [23 empty] | ◆ | この図面によりがたい場合は別途図面を添付してください。
電話番号 | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | － | [10 empty] | ◆ | 太陽光以外の自家発電設備等を併設する場合は，その情報もご記入ください。
FAX番号 | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | － | [11 empty] | （太陽光発電設備が10kW未満の場合，逆電力リレーの位置により購入単価が異なります。）
携帯番号 | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | － | [10 empty] | ◆ | 下記質問事項にお答えいただいた上で，下記単線結線図❶～❼と発電設備の諸元をもれなく
記入してください。
下記質問の該当するものに○を記入してください。
|  | 質問（１） |  | 逆潮流の有無および当社への売電の有無について
[5 empty] | 逆潮流があり，当社へ売電する。 | [8 empty] | 逆潮流がない。 |  |  |  |  | 逆潮流があるが，当社へ売電しない（無償提供等）。
|  | 質問（２） |  | インバータ（PCS)の設置数について | [14 empty] | インバータは複数台の新設，あるいは増設である。 （本図面によりがたい場合は，任意様式で単線結線図を提出してください。）
インバータは1台（単機）の新設である。
|  | 質問（３） |  | ダブル発電（トリプル発電）について
[5 empty] | ダブル発電に該当しない。 | [8 empty] | ダブル発電で 押し上げ効果がある。 |  |  |  |  | ダブル発電で押し上げ効果がない。
|  | 質問（４） |  | 全量配線による場合の配線方法について
[5 empty] | ２引込方式 | [8 empty] | １引込Ｙ分岐 |  |  |  |  | その他 （配線方法の分かる資料を添付してください。）
|  | 質問（５） |  | 一般用電気工作物について | [14 empty] | ブレーカー取替（3P3Eへの変更），内線の張替え等,一般用電気工作物の 新設・変更工事を行なった。
発電設備以外の一般用電気工作物に対して工事を行なっていない。
|  | 質問（６） |  | 発電設備の設置状況について
[5 empty] | 太陽光パネルの設置場所は，引込線の取付場所と同一の敷地内である。 | [8 empty] | 太陽光パネルの設置場所は，引込線の取付場所と隣接する場所である。 |  |  |  |  | 太陽光パネルの設置場所は，引込線の取付場所から道路を跨いだ別の場所である。
| ❶ －１：当社変圧器柱 | [6 empty] | ❷ 受給地点～主開閉器の電線 | [6 empty] | ❻ 分電盤～太陽光発電の電線 |  |  |  |  | ❼ 分電盤～太陽光発電以外の電線 | [5 empty] | 太陽光発電設備 | １台目 | 新設・既設・取替 | インバータ回路用開閉器
|  |  | 線 |  |  |  | 号 | 設置 |  | 新設 / 既設 / 張替 |  |  |  |  | 設置 | 新設 / 既設 / 張替 |  |  |  | 設置 |  | 新設 / 既設 / 張替 | [6 empty] | 結線 | (a) / (b)
| ❶ －２：当社 引込柱 | [6 empty] | 内線 |  | 線種 |  |  |  |  | 内線 | 線種 |  |  |  | 内線 |  | 線種 | [6 empty] | 種類 | MCCB / ELCB |  |  |  | P E A
|  |  | 線 |  |  |  | 号 |  |  | 太さ | [5 empty] | 太さ | [5 empty] | 太さ | [7 empty] | 逆接続可能型（YES / NO） （※3）
[10 empty] | 長さ |  | ｍ |  |  |  | 長さ | ｍ |  |  |  |  | 長さ | ｍ | [5 empty] | 太陽光パネル
[29 empty] | 発電出力 | [kW]× |  | [枚] | 最大出力（※1） |  |  | [kW]
インバータ（PCS）
[29 empty] | メーカー | SMA Solar Technology AG |  |  | 型式 |  | SB 4500TL-JP-22/MP
[29 empty] | 認証番号（※2） | P / MP- | 0085 |  | 定格出力 |  | 4.5 | [kW]
[27 empty] | ２台目 | 新設・既設・取替 | インバータ回路用開閉器
[29 empty] | 結線 | (a) / (b)
[29 empty] | 種類 | MCCB / ELCB |  |  |  | P E A
逆接続可能型（YES / NO） （※3）
太陽光パネル
[21 empty] | 一般負荷へ | [7 empty] | 発電出力 | [kW]× |  | [枚] | 最大出力（※1） |  |  | [kW]
インバータ（PCS）
[29 empty] | メーカー |  |  |  | 型式
[29 empty] | 認証番号（※2） | P / MP- |  |  | 定格出力 |  |  | [kW]
[27 empty] | ３台目 | 新設・既設・取替 | インバータ回路用開閉器
[29 empty] | 結線 | (a) / (b)
[29 empty] | 種類 | MCCB / ELCB |  |  |  | P E A
逆接続可能型（YES / NO） （※3）
|  |  |  | 電力計器 |  |  |  | お客さま計器 | [8 empty] | CT | CT | [10 empty] | 太陽光パネル
|  |  |  | 容量 |  | A |  | 容量 |  | A | [18 empty] | 発電出力 | [kW]× |  | [枚] | 最大出力（※1） |  |  | [kW]
|  |  |  | R付 |  | 有 / 無 |  | R付 |  | 有 / 無 | [18 empty] | インバータ（PCS）
|  |  |  | ※定額電灯の場合は設置不要。 | [24 empty] | メーカー |  |  |  | 型式
[29 empty] | 認証番号（※2） | P / MP- |  |  | 定格出力 |  |  | [kW]
[26 empty] | 太陽光以外の 発電設備等 |  | 新設・既設・取替 | インバータ回路用開閉器
[29 empty] | 結線 | (c) / (d)
[29 empty] | 種類 | MCCB / ELCB |  |  |  | P E A
逆接続可能型（YES / NO） （※3）
太陽光以外の自家用発電設備等
[8 empty] | ❸ 屋外開閉器 | [6 empty] | ❹ 主開閉器 |  |  |  |  | ➎ 漏電遮断器（ELCB） | [8 empty] | 種類 | ガスコジェネ / 燃料電池 / 蓄電池 その他（ ）
[8 empty] | 設置 |  | 新設 / 既設 / 取替 / なし |  |  |  |  | 設置 | 新設 / 既設 / 取替 / なし |  |  |  | 設置 |  | 新設 / 既設 / 取替 / なし | [6 empty] | インバータ（PCS）
[8 empty] | 種類 |  | MCCB/ELCB |  |  |  |  | 種類 | SB/MCCB/ELCB |  |  |  | 種類 |  | MCCB/ELCB | [6 empty] | メーカー |  |  |  | 型式
[10 empty] | P E A | [5 empty] | P E A | [5 empty] | P E A | [6 empty] | 認証番号（※2） |  |  |  | 定格出力 |  |  | [kW]
[10 empty] | 逆接続可能型（YES / NO） | [5 empty] | 逆接続可能型（YES / NO） | [5 empty] | 逆接続可能型（YES / NO） | [6 empty] | 逆電力リレー | 有り （ Ⓐ / Ⓑ ） ・ なし
[22 empty] | 複数接続可能型（YES / NO） |  |  |  | ※1 最大出力は小数点以下第3位までご記入ください。
[22 empty] | OC付 / OC無 |  |  |  | ※2 インバータ（PCS）が非認証品の場合は，「非認証品」と記載してください。
※3 ELCBは，逆接続可能型が必要です。
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
供給用
計器
受給
地点
主
開閉器
売電用
計器
屋外
開閉器
漏電
遮断器
（ELCB）
Ⓐ
Ⓑ
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路用開閉器
インバーター（PCS）
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路用開閉器
インバーター（PCS）
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❷
(a)
(d)
(c)
(b)

## ＰＣＳ様式2
２．保護継電器整定一覧表
下記の項目について，記入してください。
(認証登録を受けていない装置については，保護継電器に係わる詳細説明資料および各種試験データを添付してください。）
逆潮流 | [7 empty] | お客さま希望
有 | 無 |  | 種 別 |  | 整定範囲 |  | 標準整定値 | 整 定 値 | 検討整定値 | 備 考
|  |  | 過電圧継電器 |  | 検出レベル | 110-119V 1V単位 | 115Ｖ／230Ｖ | 115V
○ | ○ |  | ＯＶＲ
|  | 電 |  |  | 検出時限 | 0.5-2.0秒 0.1秒単位 | 1秒 | 1秒
|  |  | 不足電圧継電器 |  | 検出レベル | 80-93V 1V単位 | 80Ｖ／160Ｖ | 80
○ | ○ |  | ＵＶＲ
[5 empty] | 検出時限 | 0.5-2.0秒 0.1秒単位 | 1秒 | 1秒
|  |  | 周波数上昇継電器 |  | 検出レベル | 50.5-51.5Hz | 51.0Ｈｚ／61.2Ｈｚ | 51.0Hz
○ | × |  | ＯＦＲ
|  | 力 |  |  | 検出時限 | 0.5-2.0秒 0.1秒単位 | 1秒 | 1秒
|  |  | 周波数低下継電器 |  | 検出レベル | 47.5-49.5Hz | 48.5Ｈｚ／58.2Ｈｚ | 48.5Hz
○ | ○ |  | ＵＦＲ
[5 empty] | 検出時限 | 0.5-2.0秒 0.1秒単位 | 1秒 | 1秒
|  |  | 逆電力継電器 |  | 検出レベル |  | ｲﾝﾊﾞｰﾀ定格出力の
× | ○ |  | ＲＰＲ |  |  |  | 5％程度
[5 empty] | 検出時限 |  | 1秒
|  |  |  | 不足電力継電器 | 検出レベル |  | 最大受電電力の |  |  | 時限
|  |  | 逆 | ＵＰＲ |  |  | 3％程度 |  |  | ゲートブロﾂク 0.2秒
× | △ | 品 | 充電 |  | 検出時限 |  |  |  |  | 遮断出力 0.6～0.8秒
|  |  | 検出 | 不足電圧継電器 | 検出レベル |  | 80Ｖ／160Ｖ
|  |  | 機能 | ＵＶＲ
[5 empty] | 検出時限 |  | 1秒
|  |  | 直流検出機能 |  | 検出レベル | 200mA | 定格出力電流の | 200mA
○ | ○ | [5 empty] | 1％以下
|  | 質 |  |  | 検出時限 | 0.5秒以下 | 0.5秒以下 | 0.5秒以下
|  |  | 自動 | 進相無効電力制御 | 制御電圧 | 107-112V 0.5V単位 | 107.5Ｖ | 109V
○ | ○ |  | 電圧
|  |  | 調整 | 出力制御 | 制御電圧 | 107-112V 0.5V単位 | 107.5Ｖ | 110V
機能
|  | 単 | 【 受動的方式 】 |  | 検出レベル | 0.2Hz/秒 |  | 0.2Hz/秒
|  | 独 |  |  | 検出時限 | 0.2秒 | 欄外参照 | 0.2秒
○ | △ | 運 | 電圧位相跳躍検出方式 |  | 保持時限 | － |  | －
|  | 転 | 【 能動的方式 】 |  | 変動幅 | 50Hz±5.5% |  | 50Hz±5.5%
|  | 検 |  |  | 検出要素 | 周波数変動 | 欄外参照 | 周波数変動
|  | 出 | 周波数シフト方式 |  | 解列時限 | 瞬時 |  | 瞬時
○ | ○ | 復電後の遮断器再投入時限 |  |  | 待機時間 | 150-300秒 10秒単位 | 150～300秒 | 300秒
○ | ･･･ | 設置要
× | ･･･ | 設置不要
△ | ･･･ | どちらか一方を設置
※ 単独運転検出機能の標準整定値
ステップ注入付周波数フィードバック方式
周波数変化率検出方式

## ＰＣＳ様式3
３．その他資料
・認証登録を受けている装置については，認証証明書を添付してください。
その他技術資料等は必要ありません。
・認証登録を受けていない装置については，技術資料等を添付してください。