## 連系資料
再生可能エネルギー発電システムの系統連系資料
お客さま名 | [12 empty] | 購入用計器 | [5 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[13 empty] | 計器BOX | 中電(委託店)で 中電BOXを 用意･取付※ |  |  |  | お客さまで 用意･取付 | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
| 再エネ発電設備販売会社 | [5 empty] | 電気工事店 | [18 empty] | ｍ
会社名
[13 empty] | サイズ | Ｍ ・ Ｌ ・ ２Ｌ 型
[7 empty] | 【委託店（NO |  |  | ）・非委託店・その他】
ご担当者名 | [12 empty] | 色 | ｸﾞﾚ-･ｱｲﾎﾞﾘ-･ﾌﾞﾗｳﾝ | [5 empty] | ※太陽光発電設備が１０ｋＷ未満で余剰型配線の 場合のみ、Ｗ発電判定を行います。
電話番号 | （ ） － | [5 empty] | （ ） －
FAX番号 | （ ） － | [5 empty] | （ ） － | [5 empty] | 計器費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 「Ｗ発電」内容確認(中電記入欄)
携帯番号 | （ ） － | [5 empty] | （ ） － | [5 empty] | 計器費用請求先 | [6 empty] | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
住所 | (振込用紙の送付先住所をご記入ください) | [5 empty] | (振込用紙の送付先住所をご記入ください) | [13 empty] | (1)太陽光からの逆潮流発生時に自家発がリレー で停止（押上効果なし） ⇒買取制度上、太陽光単独と同等扱い
| 〒( － ) | [5 empty] | 〒( － ) | [5 empty] | 計器費用支払方法 |  | 振込用紙・窓口支払
(2)自家発から逆潮流発生時のみ自家発がリレー で停止（押上効果あり） ⇒買取制度上、Ｗ発電に該当
※中電（委託店）で用意・取付の場合は サイズ･色に○印をご記入ください。
|  | 発電設備 |  | 太陽光 風力 水力 |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [5 empty] | 屋外開閉器 | [6 empty] | (3)自家発からの逆潮流発生時に自家発は停止し ない（逆電力リレー(RPR)無） ⇒買取制度の買取対象外
|  |  |  | その他（ ） |  |  |  | 結線 | ① ・ ② ・ ③ ・ ④ |  |  |  |  | 設置 |  | 有 ・ 無
|  | 型 式 | [5 empty] | 種類 | ELCB（逆接続可能型） |  |  |  |  | 種類 |  | ELCB（逆接続可能型） |  |  |  | ↓中電検査担当部署記入欄（該当するものに「○」）
|  | 最大(合計)出力 |  |  |  |  | [kW] |  | ELCB以外の開閉器 | [6 empty] | （3P3E ・ 3P2E） |  |  |  |  | 上記(1)～(3)で選択された内容を確認できました。
|  | ※設置される発電設備をご選択ください。 最大出力は小数点以下第３位までご記入 ください | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，①②③に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [7 empty] | ELCB以外の開閉器 |  |  |  |  | 上記(1)～(3)で選択された内容が確認できませんでした（または、相違していました）。 ※確認内容は、下記メモ欄に記入。
＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください
|  |  | インバータ | [16 empty] | メモ | [6 empty] | 検査印
|  |  | メーカー |  | SMA Solar Technology AG |  |  | インバータ～配電盤の電線
解列箇所の開閉器 |  |  | 型 式 |  | SB 4500TL-JP-22/MP |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
種類 |  |  | 認証番号※ |  | ＭＰ－ | 0085 | [5 empty] | ｍ
※インバータがJET認証品でない場合に ご記入ください |  |  | 定格出力容量 |  | 4.5 |  | [kW]
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  | 出力電圧 |  | 202 |  | [V]
|  | [W] | バッテリー |  | 有 ・ 無
|  |  | ※認証番号はＰかＭＰに〇をご記入ください | [19 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等
[16 empty] | 主開閉器(ELCB) | [6 empty] | 種類 |  | ガスコジェネ･燃料電池・蓄電池
|  | 発電設備 |  | 太陽光 風力 水力 |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [7 empty] | 種類 | 3P3E ・ 3P2E | [7 empty] | その他（ |  |  |  | ）
|  |  |  | その他（ ） |  |  |  | 結線 | ① ・ ② ・ ③ ・ ④ | [7 empty] | 逆接続可能型（YES・NO） | [5 empty] | メーカー
|  | 型 式 | [5 empty] | 種類 | ELCB（逆接続可能型） | [6 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [6 empty] | 型式
|  | 最大(合計)出力 |  |  |  |  | [kW] |  | ELCB以外の開閉器 | [13 empty] | 認証番号
|  | ※設置される発電設備をご選択ください。 最大出力は小数点以下第３位までご記入 ください | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，①②③に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [14 empty] | 定格出力 |  |  |  |  | [kW]
[23 empty] | インバータ出力 |  |  |  |  | [kW]
|  |  | インバータ | [19 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 有(a・b・c・d・e)・無
|  |  | メーカー |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [14 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
解列箇所の開閉器 |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [11 empty] | インバータ回路用開閉器
種類 |  |  | 認証番号※ |  | Ｐ・ＭＰ－ | [6 empty] | ｍ | [10 empty] | 結線 | ⑤ ・ ⑥
※インバータがJET認証品でない場合に ご記入ください |  |  | 定格出力容量 |  |  |  | [kW] | [15 empty] | 種類 | ELCB（逆接続可能型）
インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  | 出力電圧 |  |  |  | [V] | [16 empty] | ELCB以外の開閉器
|  | [W] | バッテリー |  | 有 ・ 無 | [17 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，⑤に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください。
※認証番号はＰかＭＰに〇をご記入ください
ELCB
SB
屋外
購入用
WHM
受給地点
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
B
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。
■ 本資料は、「再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込書 兼 電力販売申込書」に添付してご提出ください。
■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。
■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。
■ 発電設備の接続方法にあわせ、①～⑥の点線を実線に変更してください。
■ この図面によりがたい場合は、別途図面を添付してください。
（発電設備から購入用計器の間に逆潮流電流を制限するブレーカーがある場合は、メーター容量の決定に影響するため本用紙にご記入いただくか別図面を添付してください。）
■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。 （逆電力リレーの位置により購入単価が異なります。）
■ 契約ブレーカーの一次側にはインバータ制御用以外の負荷設備は接続できません。
電力モニタや送信ユニット等の負荷設備を取付の場合はご注意ください。
⑤
⑥
単独連系の
場合
２系統目が
ある場合
再エネ以外の自家発電設備等
B
②
③
④
ELCB
供給用
WHM
供給用
WHM
購入用
WHM
屋外
①全量配線の場合は、
上の点線を実線にしてください。
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。
※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
B

## 連系資料裏面
再生可能エネルギー発電システムの系統連系資料記入例
再生可能エネルギー発電システムの系統連系資料
| お客さま名 | 中電 太郎 | [11 empty] | 購入用計器 | [5 empty] | 引込支持点～配電盤の電線
[14 empty] | 計器BOX | 中電(委託店)で 中電BOXを 用意･取付※ |  |  |  | お客さまで 用意･取付 | 電線種類 |  |  | 太さ |  | 距離
|  | 再エネ発電設備販売会社 | [5 empty] | 電気工事店 | [11 empty] | Ｎスラ |  |  | 22 |  | 10 ｍ
| 会社名 | 中部太陽光販売株式会社 | [5 empty] | ○○電気工事株式会社
[14 empty] | サイズ | Ｍ ・ Ｌ ・ ２Ｌ 型
【委託店（NO 12345 ） ・非委託店・その他】
| ご担当者名 | 高橋 | [5 empty] | 夏目 | [5 empty] | 色 | ｸﾞﾚ-･ｱｲﾎﾞﾘ-･ﾌﾞﾗｳﾝ | [5 empty] | ※太陽光発電設備が１０ｋＷ未満で余剰型配線の 場合のみ、Ｗ発電判定を行います。
| 電話番号 | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊ | [5 empty] | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊
| FAX番号 | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊ | [5 empty] | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊ | [5 empty] | 計器費用（販売先が当社の場合） | [6 empty] | 「Ｗ発電」内容確認(中電記入欄)
| 携帯番号 | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊ | [5 empty] | （＊＊＊ ）＊＊＊ －＊＊＊＊ | [5 empty] | 計器費用請求先 |  | 中部太陽光販売株式会社 |  |  |  |  | ↓中電営業担当部署記入欄（該当するものに「○」）
| 住所 | (振込用紙の送付先住所をご記入ください) | [5 empty] | (振込用紙の送付先住所をご記入ください) | [13 empty] | (1)太陽光からの逆潮流発生時に自家発がリレー で停止（押上効果なし） ⇒買取制度上、太陽光単独と同等扱い
|  | 〒(＊＊＊－＊＊＊＊) ○○市○○区○○町○番地 | [5 empty] | 〒( － ) | [5 empty] | 計器費用支払方法 |  | 振込用紙・窓口支払
(2)自家発から逆潮流発生時のみ自家発がリレー で停止（押上効果あり） ⇒買取制度上、Ｗ発電に該当
※中電（委託店）で用意・取付の場合は サイズ･色に○印をご記入ください。
[15 empty] | 屋外開閉器 | [6 empty] | (3)自家発からの逆潮流発生時に自家発は停止し ない（逆電力リレー(RPR)無） ⇒買取制度の買取対象外
|  |  | 発電設備 |  | 太陽光 風力 水力 |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [5 empty] | 設置 |  | 有 ・ 無
[5 empty] | その他（ ） |  |  |  | 結線 | ① ・ ② ・ ③ ・ ④ |  |  |  |  | 種類 |  | ELCB（逆接続可能型） （3P3E ・ 3P2E） |  |  |  | ↓中電検査担当部署記入欄（該当するものに「○」）
|  |  | 型 式 |  | ○○－○○ |  |  |  | 種類 | ELCB（逆接続可能型） | [11 empty] | 上記(1)～(3)で選択された内容を確認できました。
|  |  | 最大(合計)出力 |  | ４．８６０ [kW] |  |  |  |  | ELCB以外の開閉器 | [6 empty] | ELCB以外の開閉器 |  |  |  |  | 上記(1)～(3)で選択された内容が確認できませんでした（または、相違していました）。 ※確認内容は、下記メモ欄に記入。
|  |  | ※設置される発電設備をご選択ください。 最大出力は小数点以下第３位までご記入 ください | [5 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，①②③に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [5 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください
[21 empty] | メモ | [5 empty] | 検査印
インバータ
|  |  |  | メーカー |  | ○○○○ |  |  | インバータ～配電盤の電線
| 解列箇所の開閉器 |  |  | 型 式 |  | ○○－○○ |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離
| 種類 |  |  | 認証番号※ |  | Ｐ・ＭＰ－ | ○○○○ |  | Ｎスラ |  | 14 | 20 | ｍ
| ※インバータがJET認証品でない場合に ご記入ください |  |  | 定格出力容量 |  | 4.000 |  | [kW]
| インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  | 出力電圧 |  | ２０２ [V]
|  |  | [W] | バッテリー |  | 有 ・ 無
|  |  |  | ※認証番号はＰかＭＰに〇をご記入ください | [19 empty] | 再エネ以外の自家発電設備等
[17 empty] | 主開閉器(ELCB) | [6 empty] | 種類 |  | ガスコジェネ･燃料電池・蓄電池
[17 empty] | 種類 | 3P3E ・ 3P2E | [7 empty] | その他（ |  |  | ）
|  |  | 発電設備 |  | 太陽光 風力 水力 |  |  |  | インバータ回路用開閉器 | [8 empty] | 逆接続可能型（YES・NO） | [5 empty] | メーカー
[5 empty] | その他（ ） |  |  |  | 結線 | ① ・ ② ・ ③ ・ ④ | [6 empty] | ＊ELCBの２次側に発電設備を接続する場合は， ３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型としてください | [6 empty] | 型式
|  |  | 型 式 | [20 empty] | 認証番号
|  |  | 最大(合計)出力 |  |  |  |  | [kW] | 種類 | ELCB（逆接続可能型） | [13 empty] | 定格出力 |  |  |  | [kW]
|  |  | ※設置される発電設備をご選択ください。 最大出力は小数点以下第３位までご記入 ください | [6 empty] | ELCB以外の開閉器 | [13 empty] | インバータ出力 |  |  |  | [kW]
[9 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，①②③に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型のELCBとしてください。 | [14 empty] | 逆電力リレーの有無 |  | 有(a・b・c・d・e)・無
|  |  |  | インバータ | [19 empty] | ※逆電力リレー(RPR)有の場合、逆潮流を感知する ＣＴセンサーの設置箇所をa～eから選択
|  |  |  | メーカー | [19 empty] | インバータ回路用開閉器
| 解列箇所の開閉器 |  |  | 型 式 |  |  |  |  | インバータ～配電盤の電線 | [14 empty] | 結線 | ⑤ ・ ⑥
| 種類 |  |  | 認証番号※ |  | Ｐ・ＭＰ－ |  |  | 電線種類 |  | 太さ | 距離 | [11 empty] | 種類 | ELCB（逆接続可能型）
| ※インバータがJET認証品でない場合に ご記入ください |  |  | 定格出力容量 |  |  |  | [kW] |  |  |  |  | ｍ | [11 empty] | ELCB以外の開閉器
| インバータを契約ブレーカーの一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください |  |  | 出力電圧 |  |  |  | [V] | [15 empty] | ※結線は接続する配線の番号に○をご記入ください。 なお，⑤に発電設備を接続する場合は， 逆接続可能型としてください。
|  |  | [W] | バッテリー |  | 有 ・ 無
※認証番号はＰかＭＰに〇をご記入ください
○必ずご記入ください
○
2
系統目がある場合に
ご記入く
だ
さい
○必ずご記入ください
○必ずご記入ください
ELCB
受給地点
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
NFB
＜ご記入にあたって＞
B
■ 裏面の記入例を参考にご記入ください。
■ 本資料は、「再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込書 兼 電力販売申込書」に添付してご提出ください。
■ 記入漏れがあると、受付できない場合があるため、ご注意ください。
■ 工事を施工される工事店様もしくは販売会社様にて 太枠内に必要事項をご記入ください。
■ 発電設備の接続方法にあわせ、①～⑥の点線を実線に変更してください。
■ この図面によりがたい場合は、別途図面を添付してください。
（発電設備から購入用計器の間に逆潮流電流を制限するブレーカーがある場合は、メーター容量の決定に影響するため本用紙にご記入いただくか別図面を添付してください。）
■ 再エネ発電以外の自家発電設備等を併設する場合は、その情報もご記入ください。 （逆電力リレーの位置により購入単価が異なります。）
■ 契約ブレーカーの一次側にはインバータ制御用以外の負荷設備は接続できません。
電力モニタや送信ユニット等の負荷設備を取付の場合はご注意ください。
⑤
⑥
単独連系の
場合
２系統目が
ある場合
再エネ以外の自家発電設備等
B
②
③
④
供給用
WHM
購入用
WHM
屋外
①全量配線の場合は、
上の点線を実線にしてください。
全量配線の場合は左、余剰配線の場合は右の配線を実線にしてください。
※供給側契約が定額電灯の場合は、供給用ＷＨＭは不要となります。
B
資料5
○屋外開閉器がある場合はご記入
ください。
ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は
逆接続可能型の開閉器が必要となります。
○再エネ以外の自家発電設備がある
場合はご記入ください。
○再エネ発電設備の配線を実線にて
ご記入ください。
ELCB
供給用
WHM
購入用
WHM
屋外
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
○余剰配線か全量配線か、配線を実線で
必ずご記入ください。
○インバータ（パワーコンディショナー）
から配電盤までの電線について必ずご記入
ください。
○必ずご記入ください
中電ＢＯＸを当社もしくは委託店で取付ける場合は、「中電（委託店）で中電ＢＯＸを用意・取付」に
○印をご記入ください。それ以外の場合は、「お客さまで用意・取付」に○印をご記入ください。
○必ずご記入ください。
ＥＬＣＢの二次側に太陽光発電が接続される場合は
３Ｐ３Ｅかつ逆接続可能型の開閉器が必要となります。
SB