様式１－５

系統保護装置整定値検討データ

| 資 料 名 | 備 考 | 添付資料№ |
| --- | --- | --- |
| 変圧器仕様 | 変圧比、％インピーダンスを単線結線図等に記載 | 無し |
| 遮断器仕様 | カタログ等添付 | 添付資料（※１） |
| ＰＴ仕様 | 変圧比、定格負担、実負担を単線結線図等に記載 | 無し |
| ＣＴ仕様 | 変流比、定格負担、実負担を単線結線図等に記載 | 無し |
| 保護装置仕様 | カタログ及び実測データ等を添付（機能がガイドラインに適合 していることを確認できるもの。） （認証品については、設置機器の実測ﾃﾞｰﾀ及びｶﾀﾛｸﾞの省略可） | 添付資料（※2） |
| 電力量計仕様 （逆潮流有の場合） | カタログ等を添付（逆回転防止チェック） | 無し |
| 逆潮流防止仕様（逆潮流無の場合） | 定常的に逆潮流を生じないことが確認できる資料を添付 | 無し |
| 逆変換装置仕様 | 仕様説明書、カタログ等を添付 ※三相パワコンを使用して低圧配電系統に連系する場合は、パワコン認証の有無にかかわらず仕様説明書、カタログ等を添付 | 添付資料（※2） |
| 単線結線図 | 電線サイズ、亘長が分かるものを添付 | 添付資料（※１） |

※1:発電設備に関する資料参照

※2: 系統連系協議用参考資料集Ver1.7、代表機試験結果参照

連　　絡　　体　　制

〔お客さま運転体制〕

|  |  | お 客 さ ま 体 制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時 間 帯 | 運転要員 | 監視体制 | 連絡責任者＊ | 電話番号 ＊ |
| 平 日 | 時 間 内 | 時～ 時 | 人 | 常時・随時 お客様の連絡先を記入 | 〔 〕 | 〔 〕 |
|  | 時 間 外 | 時～ 時 | 人 | 常時・随時 | 〔 〕 | 〔 〕 |
| 休 日 （土・日・祭日） |  | 時～ 時 | 人 | 常時・随時 | 〔 〕 | 〔 〕 |

＊設置箇所と保守箇所が異なる場合は、〔　〕で設置箇所（現地）の連絡先も記入して下さい。

〔保安用通信設備〕

| 方 式 |  |  | お客さま設備状況 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 専用保安通信用電話設備 |  |  |  |  |
| 電気通信 事業者設備 （ＮＴＴ等） | 専用回線電話 |  |  |  |
|  | 一般加入電話 | 単番方式 |  |  |
|  |  | 割込方式 |  |  |

様式　１－５　添付資料　発電設備に関する資料

| 機器名称 | 記号 | メーカー | 型式 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏電遮 断機 | ELCB | ○○ | ○○ | 3P3E/**AF/**A 30mA/**秒以内 逆接続可能型 | 構内主幹用 |
| 配線用 遮断機 | MCCB | ○○ | ○○ |  |  |
| 系統連系リ レー | K1 | Tyco | T92S7D12-6 | 最大開閉電流30A | 動作時間 駆動時：25ms以下 遮断時:25ms以下 |

記載内容は、現場にあわせて修正してください。