## （中間期）（夏期）
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 30 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 30 日
| 操業態様： | 中間期 |  |  |  | 年間予想日数： 185 日 | 操業態様： | 夏期 |  |  |  | 年間予想日数： 90 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0
| 8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |  | 8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1
| 9 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 |  | 9 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2
| 10 | 0.5 | 3 | 0 | 2.5 |  | 10 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3
| 11 | 0.5 | 3.8 | 0 | 3.3 |  | 11 | 0.5 | 4.3 | 0 | 3.8
| 12 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | 12 | 1.5 | 5.5 | 0 | 4
| 13 | 0.5 | 3.8 | 0 | 3.3 |  | 13 | 0.8 | 4.3 | 0 | 3.5
| 14 | 0.5 | 3 | 0 | 2.5 |  | 14 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3
| 15 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 |  | 15 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2
| 16 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |  | 16 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5
| 17 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0 |  | 17 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0
| 18 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 18 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0
| 19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0
| 20 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 20 | 2 | 0 | 2 | 0
| 21 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |  | 21 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | 0
| 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 23 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
| 24 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 24 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
| 合計 | 20.8 | 23.8 | 15.6 | 18.6 |  | 合計 | 23.1 | 30.5 | 15.4 | 22.8
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.3 |  | 最大 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 4
| 平均 | 0.86667 | 0.99167 | 0.65 | 0.775 |  | 平均 | 0.9625 | 1.2708 | 0.64167 | 0.95
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。

## (冬期)
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 30 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： | 冬期 |  |  |  | 年間予想日数： 90 日 | 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 1
| 2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 2
| 3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3
| 4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 4
| 5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 5
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 7
| 8 | 0.8 | 2 | 0 | 1.2 |  | 8
| 9 | 0.8 | 3 | 0 | 2.2 |  | 9
| 10 | 0.5 | 3.8 | 0 | 3.3 |  | 10
| 11 | 0.5 | 4 | 0 | 3.5 |  | 11
| 12 | 1.5 | 3.8 | 0 | 2.3 |  | 12
| 13 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 13
| 14 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 |  | 14
| 15 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |  | 15
| 16 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 |  | 16
| 17 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 17
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 18
| 19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 19
| 20 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 20
| 21 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 21
| 22 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 22
| 23 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 23
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 24
| 合計 | 26.1 | 23.8 | 18.8 | 16.5 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 |  | 最大 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 | 1.0875 | 0.99167 | 0.78333 | 0.6875 |  | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。

## （発電設備事故時）
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： | 発電設備事故時 |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 1
| 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 2
| 3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 3
| 4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 4
| 5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 5
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 6
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 7
| 8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 8
| 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 9
| 10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 10
| 11 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 11
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 12
| 13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 13
| 14 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 14
| 15 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 15
| 16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 16
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 17
| 18 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 18
| 19 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 19
| 20 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 20
| 21 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |  | 21
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 22
| 23 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 23
| 24 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 24
| 合計 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 最大 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 | 0.86667 | 0 | 0.86667 | 0 |  | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。

## （買電事故時）
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[6 empty] | 月間予想日数： 日 | [5 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： | 買電事故時 |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 1
| 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 2
| 3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3
| 4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 4
| 5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 5
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 6
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 7
| 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 8
| 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 9
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 10
| 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 11
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12
| 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 13
| 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 14
| 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 15
| 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 16
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 17
| 18 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 18
| 19 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 19
| 20 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 20
| 21 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  | 21
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 22
| 23 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 23
| 24 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 24
| 合計 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
| (30分)(最大) | [5 empty] | (30分)(最大)
| 最大 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 最大 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0 |  | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<記載事項>
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
１．操業態様は次の状態ごとに分けてください。
（ⅰ）正常操業状態（各季節ごとに） （ⅱ）定検期間中 （ⅲ）発電設備事故時 （ⅳ）買電事故時 （ⅴ）その他予想されるあらゆる操業態様時
２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電出力（赤）、買電（緑）、売電（青）に色分け
３．様式が足りない場合は、コピーして使用してください。